传感器原理及应用 复习资料
一、填空题

1. 要实现不失真测量，检测系统的幅频特性应为 常数 ，频特性应为 线性 。
2. 某传感器为一阶系统，当受阶跃信号作用时，在t=0时，输出为10mV；t→∞时，输出为100mV；在t=5s时，输出为50mV，则该传感器的时间常数为：   8.5s       。
3. 某测力传感器属于二阶系统，其固有频率为1000Hz，阻尼比为临界值的50%，当用它测量500Hz的正弦交变力时，其输出与输入幅值比和相位差分别为:               及        。
4. 某位移传感器，当输入量变化5mm时，输出电压变化300mV，其灵敏度为   60    mV/mm。

5. 系统灵敏度越       ，就越容易受到外界干扰的影响，系统的稳定性就越         。

6. 灵敏度是传感器在稳态下              的比值。

二、选择题
1. 传感器的下列指标全部属于动态特性的是       。                  (  B  )
A. 迟滞、灵敏度、阻尼系数
B. 幅频特性、相频特性
C. 重复性、漂移
D. 精度、时间常数、重复性
2. 不属于传感器静态特性指标的是       。                          (  B  )
A. 重复性
B. 固有频率
C. 灵敏度
D. 漂移
3. 传感器的静态特性，是指当传感器输入、输出不随          变化时，其输出-输入的特性。                                                      (  A  )
A. 时间
B. 被测量
C. 环境
D. 地理位置
4. 回程误差表明的是在         期间输出-输入特性曲线不重合的程度。(    )
A. 多次测量
B. 同次测量
C. 正反行程
D. 不同测量
5. 传感器的下列指标全部属于静态特性的是       。                  (  C  )
A. 线性度、灵敏度、阻尼系数
B. 幅频特性、相频特性、稳态误差
C. 迟滞、重复性、漂移
D. 精度、时间常数、重复性
6. 一阶传感器输出达到稳态值的90%所需的时间是       。            (    )
A. 延迟时间
B. 上升时间
C. 峰值时间
D. 响应时间
7. 一阶传感器输出达到稳态值的50%所需的时间是       。            (  A  )
A. 延迟时间
B. 上升时间
C. 峰值时间
D. 响应时间
8. 衡量传感器静态特性的指标不包括       。                        (  C  )
A. 线性度
B. 灵敏度
C. 频率响应
D. 重复性
9. 下列指标属于衡量传感器动态特性的评价指标的是       。          (     )
A. 时域响应
B. 线性度
C. 零点漂移
D. 灵敏度
10. 不属于传感器静态特性指标的是       。                          (     )
A. 重复性
B. 固有频率
C. 灵敏度
D. 漂移

简答题

1. 什么是传感器？
答：传感器是能够感受被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。传感器是实现传感功能的基本部件。

2. 传感器的共性是什么？
答：传感器的共性就是利用物理定律和物质的物理、化学或生物特性，将非电量（如位移、速度、加速度、力等）转换成电量（电压、电流、电容、电阻等）。

3. 传感器由哪几部分组成？它们的作用是什么？

答：
传感器的基本组成包括敏感元件和转换元件两部分。

敏感元件是传感器中能直接感受（或响应）被测信息（非电量）的元件，起检测作用。转换元件则是指传感器中能将敏感元件的感受（或响应）信息转换为电信号的部分，起转换作用。
4．请谈谈你对传感技术的发展趋势的一些看法。
答：①新原理的寻找；②新材料的开发应用；③采用新工艺；④新功能的开发应用，探索新功能，传感器的多功能化发展；⑤传感器的集成化发展；⑥传感器的智能化发展。


四、计算题

1. 测得某检测装置的一组输入输出数据如下表所示，试用最小二乘法拟合直线，求其线性度和灵敏度。

	x
	0.9
	2.5
	3.3
	4.5
	5.7
	6.7

	y
	1.1
	1.6
	2.6
	3.2
	4.0
	5.0


解：
2．试求下列一组数据的各种线性度：
（1）理论（绝对）线性度，给定方程为y=2.0x;
解：理论线性度±1.66%

（2）端点线性度；
解：两端点拟合直线y=1.97x+0.23，线性度±1.41%

（3）最小二乘线性度。
解：最小二乘拟合直线y=1.98x+0.09，线性度10.83%

	x
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	y
	2.20
	4.00
	5.98
	7.9
	10.10
	12.05





























共3页  第 3 页

