宁波职业技术学院成人大专
 2022 级第 一 学期
《化工产品定性定量分析1-化学分析》课程期末考试卷(闭卷)
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一 单选题 (共35题 ，总分值70分 )
1. 在荧光光谱测量时，通常激发光与荧光的夹角呈。 （2 分）
	A. 180° 

	B. 120° 

	C. 90° 

	D. 45° 

	E. 120° 


2. 用氟离子选择电极测定水中F-含量时，需加入TSAB溶液，此时测得地结果是。 （2 分）
	A. 水中F-的含量 

	B. 水中游离氟的总量 

	C. 水中配合物中氟的总量 

	D. 水中游离氟与配合物中氟的总量 

	E. 以上说法都不正确 


3. 以下标准溶液可以用于直接法配制的是。 （2 分）
	A. KMnO4 

	B. NaOH 

	C. FeSO4 

	D. As2O3 

	E. NaCl 


4. 下列数中有效数字位数为四位的是 （2 分）
	A. [H+]＝0.0030 mol/L 

	B. Mn％＝1.4032 

	C. pH＝10.53 

	D. [OH-]＝3.535×10-4 mol/L 

	E. 0.123 


5. 比较分子荧光物质激发光谱的波长和其发射光谱的波长 （2 分）
	A. 相同 

	B. 不同 

	C. 前者稍长 

	D. 前者稍短 

	E. 以上说法都不正确 


6. 某水溶液20.0mL中含Cd2+ 30.0mg，加入螯合剂使其生成疏水性物质后用有机溶剂进行萃取。若分配比D=50，用等体积有机溶剂萃取两次后，水溶液中剩余的Cd2+是 （2 分）
	A. 0.044mg 

	B. 0.59mg 

	C. 0.30mg 

	D. 0.022mg 

	E. 0.42mg 


7. 在原子吸收光谱分析中，若组分较复杂且被测组分含量较低时，为了简便准确地进行分析，最好选择何种方法。 （2 分）
	A. 工作曲线法 

	B. 内标法 

	C. 标准加入法 

	D. 间接测定法 

	E. 以上说法都正确 


8. 高锰酸钾滴定双氧水时，下列描述错误的条件是。 （2 分）
	A. 滴定开始，滴定速度可快些 

	B. 用H2SO4调节酸度 

	C. 终点颜色为淡红色 

	D. KMnO4作指示剂 

	E. 以上说法都正确 


9. 符合Lambert-Beer定律的有色溶液在被适当稀释时，其最大吸收峰的波长位置 （2 分）
	A. 向长波方向移动 

	B. 向短波方向移动 

	C. 不移动 

	D. 移动方向不确定 

	E. 以上说法都不正确 


10. 在分光光度法中，为了减小仪器的测量误差，通常要求仪器测得的吸光度读数范围应在什么范围。 （2 分）
	A. 0～0.2 

	B. 0.1~0.4 

	C. 0.2~0.8 

	D. 1.0~2.0 

	E. 0.1~0.5 


11. 紫外可见吸收光谱法测定的是多少nm波段电磁波 （2 分）
	A. 200~400 

	B. 400~760 

	C. 800~1200 

	D. 200~760 

	E. 以上说法都不对 


12. 红外光谱分析中，用 KBr制作为试样池，这是因为。 （2 分）
	A. KBr晶体在 4000～400cm-1范围内不会散射红外光 

	B. KBr在 4000～400 cm-1范围内有良好的红外光吸收特性 

	C. KBr在 4000～400 cm-1范围内无红外光吸收 

	D. 在 4000～400 cm-1范围内，KBr对红外无反射 

	E. 以上说法都正确 


13. 评价高效液相色谱法柱效能的指标是 （2 分）
	A. 理论塔板数 

	B. 分配系数 

	C. 保留时间 

	D. 峰面积 

	E. 以上指标都可以 


14. 下列描述CH3-CH2Cl 分子中甲基和亚甲基上的氢核产生的核磁磁共振波谱峰正确的是。 （2 分）
	A. 甲基和亚甲基氢核的峰分别是三重峰和二重峰 

	B. 甲基和亚甲基氢核的峰分别是三重峰和四重峰 

	C. 甲基和亚甲基氢核的峰分别是二重峰和三重峰 

	D. 甲基和亚甲基氢核的峰分别是四重峰和三重峰。 

	E. 以上说法都不正确 


15. 配位滴定使用铬黑T作指示剂时，应用什么调节溶液酸度。 （2 分）
	A. 硝酸 

	B. 盐酸 

	C. 醋酸-醋酸钠缓冲溶液 

	D. 氨-氯化铵缓冲溶液 

	E. 以上都可以 


16. 高效液相色谱法的分离效能比气相色谱法高，其主要原因是 （2 分）
	A. 输液压力高 

	B. 流动相种类多且参与分离 

	C. 固定相颗粒细 

	D. 检测器灵敏度高 

	E. 以上说法都不对 


17. 在高效液相色谱中，通用型检测器是 （2 分）
	A. 紫外光度检测器 

	B. 荧光检测器 

	C. 示差折光检测器 

	D. 电导检测器 

	E. 以上说法都不对 


18. 测定0.1000mol/L HCl溶液的浓度为0.0998mol/L，其相对误差为 （2 分）
	A. ―0.2% 

	B. 0.2% 

	C. ―0.0002% 

	D. 0.0002% 

	E. 0.21% 


19. 按质子理论，Na2HPO4是。 （2 分）
	A. 中性物质 

	B. 酸性物质 

	C. 碱性物质 

	D. 两性物质 

	E. 以上说法都不对 


20. 原子吸收分析法中当特征频率的光通过样品蒸气时，被下列那种粒子所吸收 （2 分）
	A. 基态分子 

	B. 基态离子 

	C. 基态电子 

	D. 基态原子 

	E. 以上说法都不对 


21. 玻璃电极在使用前要浸泡在蒸馏水中，目的在于 （2 分）
	A. 清洗电极 

	B. 活化电极 

	C. 校正电极 

	D. 检查电极 

	E. 以上说法都正确 


22. 荧光波长固定后，激发光波长与荧光强度的关系曲线称为 （2 分）
	A. 荧光光谱 

	B. 激发光谱 

	C. 发射光谱 

	D. 红外光谱 

	E. 拉曼光谱 


23. 要判断两组数据间是否存在系统误差，首先必须确
定这两数据的精密度有无显著差异，此时需用下列

哪种方法检验 （2 分）
	A. F检验 

	B. Q检验 

	C. t检验 

	D. Grubbs检验 

	E. S检验 


24. 在高效液相色谱中影响柱效的主要因素是 （2 分）
	A. 涡流扩散 

	B. 分子扩散 

	C. 传质阻力 

	D. 输液压力 

	E. 以上说法都不对 


25. 电池ZnⅠZnSO4(1mol/L)ⅡCuSO4(1mol/L)ⅠCu中 （2 分）
	A. Zn极为正极 

	B. Zn极发生还原反应 

	C. Cu极发生还原反应 

	D. Cu极发生氧化反应 

	E. 以上说法都不对 


26. 电位分析中，以下哪一个属于参比电极 （2 分）
	A. pH玻璃电极 

	B. 氨气敏电极 

	C. 饱和甘汞电极 

	D. F－选择电极 

	E. 葡萄糖酶电极 


27. 可以消除原子吸收法中物理干扰的方法是。 （2 分）
	A. 加入释放剂 

	B. 加入保护剂 

	C. 扣除背景 

	D. 采用标准加入法 

	E. 以上说法都正确 


28. 分光光度法测定某有色物质的浓度时，下列操作错误的是 （2 分）
	A. 比色皿外壁有水珠 

	B. 待测溶液注到比色皿2/3高度处 

	C. 光度计用参比溶液调零 

	D. 将比色皿透光面置于光路中 

	E. 用手拿比色皿毛面 


29. 下列同时有 n→*，→*，→*跃迁的是。 （2 分）
	A. 一氯甲烷 

	B. 丙酮 

	C. 1,3-丁二烯 

	D. 甲醇 

	E. 水 


30. 影响EDTA配合物稳定性因素之一是酸效应。酸效应是指。 （2 分）
	A. 酸能使配位剂配位能力降低的现象 

	B. 酸能使某些电解质溶解度增大或减小的现象 

	C. 酸能使金属离子配位能力降低的现象 

	D. 酸能抑制金属离子水解的现象 

	E. 以上说法都不对 


二 多选题 (共5题 ，总分值15分 )
36. 基准物质必须满足条件是 （3 分）
	A. 组成与化学式完全相符 

	B. 纯度足够高 

	C. 性质稳定 

	D. 有较大摩尔质量 

	E. 按滴定反应式定量进行反应，且没有副反应 


37. 用火焰原子吸收分光光度法测定食品中钙时，常加入某硝酸盐溶液来消除磷酸根对钙离子测量的影响，常用的硝酸盐是 （3 分）
	A. 硝酸镧盐 

	B. 硝酸锶盐 

	C. 硝酸钾盐 

	D. 硝酸钠盐 

	E. 硝酸铝盐 


38. 关于酸碱指示剂变色范围的正确叙述是 （3 分）
	A. 恰好位于pH=7左右 

	B. 随各种指示剂KHIn的不同而不同 

	C. 在变色范围内显示出逐渐变化的过渡颜色 

	D. 不同指示剂变色范围的幅度是相同的 

	E. 以上说法对正确 


三 判断题 (共15题 ，总分值15分 )
41. 在配位滴定中，由于K′MY是常数，所以不随滴定条件改变而改变 （1 分）（  ）

42. 在色谱分析法中，若相邻的难分离的两组分完全分开，需要两者的分离度R ≥ 1.5 （1 分）（  ）

43. 离子选择电极的电位与被测离子活度成线性关系 （1 分）（  ）

44. 指示剂的变色范围越宽滴定误差越小 （1 分）（  ）

45. 即使存在系统误差，无限多次测量值的平均值也会接近真值 （1 分）（  ）

46. 在分析数据中，所有的“0”均为有效数字。 （1 分）（  ）

47. 以KMnO4法测定亚铁离子时，溶液需控制在酸性环境，调节溶液酸度用H2SO4、HNO3或HCl均可 （1 分）（  ）

48. 一般而言，分子的共轭区域越大，刚性平面越强，其荧光效率越高 （1 分）（  ）

49. 荧光强度和物质浓度的关系为：F=Kc，所以，不同浓度的同一物质，其荧光强度随着溶液浓度的增大而线性增大 （1 分）（  ）

50. 用0.1mol/L NaOH分别滴定同浓度的弱酸A(pKa=4.0)与弱酸B(pKa=3.0)，滴定突跃范围是弱酸A比弱酸B大 （1 分）（  ）



化工产品定性定量分析1-化学分析答案
一 单选题 (共35题 ，总分值70分 )
1.C  2.D  3.D  4.D  5.D  6.A  7.C  8.A  9.C  10.C  11.D  12.C  13.A
14.C  15.D  16.B  17.C  18.A  19.D  20.D  21.B  22.B  23.A  24.C  25.C
26.C 27.D  28.A  29.B  30.A 
二 多选题 (共5题 ，总分值15分 )
36.A,B,C,D,E   37.A,B  38.B,C  
三 判断题 (共15题 ，总分值15分 )
41.F
42.F
43.F
44.F
45.F
46.F
47.F
48.T
49.F
50.F
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