医学影像检查技术复习资料
名词解释

是指每个TR时间内用不同的相位编码来采样的回波数，也称为快速系数。

是利用CT容积扫描技术，采集流经血管内腔对比剂信息的血管成像技术。

在同一扫描体素内含有两种以上不同密度的组织时，所测得的CT值不能真实反映任何一种组织真实的CT值，而是这些组织的平均CT值。

填空题

SE   90  180   T2   质子密度       

静脉注射   口服试验   眼结膜试验  舌下试验  皮内试验   静脉注射

时间飞跃    相位对比    对比增强    相位对比
同层厚时的扫描速度提高    检测效率提高    图像后处理质量提高    
同层厚时X线剂量减少  对比剂用量减少

三、不定项选题

1BE  2CD  3E  4B  5A  6AD  7D  8D 

四、简答题

1）连续平行检查法：在体表某一平面上，不改变探头与体表的角度，仅改变探头在体表的位置，在一定的范围内平行地移动探头，显示一系列平行的切面图像，这种方法称连续平行扫查法。

2）立体扇形检查法：在体表某一位置上不移动探头，仅改变探头与体表的夹角，在一个立体的扇形范围内获得各个顺序的断面图像，这种方法称立体扇形扫查法。

3）追踪检查法：为确定某一结构或病变的全貌或毗邻关系，常可在显示这一结构后沿某一方向滑动探头，连续地观察其走行、方向、连接部位等，或显示某一结构或病变后为观察其与周围器官的关系，可在该区域持续显示的情况下旋转探头，观察其来源、毗邻关系等，这种方法称追踪扫查法。

4）十字交叉检查法：在完整地显示病灶后，以相互垂直的两个切面显示病灶的空间结构及位置，并用来定位，这种方法称十字交叉扫查法。
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