医学影像检查技术学2复习资料
一、名词解释
1、X线体层摄影：是利用体层摄影装置，摄取人体某层组织器官影像的一种摄影方法。
2、MR水成像：是指对体内静态或缓慢流动液体的MR成像技术。
[bookmark: _GoBack]3、造影检查：是将对比剂引入缺乏自然对比的人体脏器，以显示其结构情况的一种检查方法。
4.容积扫描：是指在计划检查部位内，行连续的边曝光边进床，并行该部位容积性数据采集的检查方法。
5、伪影：CT图像中与被扫描组织结构无关的异常影像。
二、填空题
1、碘过敏试验方法有静脉注射试验、口服试验、眼结膜试验、舌下试验、皮内试验。
2、头部摄影的基准线有：瞳间线、听眦线、听眶线、听鼻线、听口线
3、常用的阳性对比剂有硫酸钡 和 碘制剂。
4、数字X线检查技术主要包括：CR、DR
5、优质X线照片条件有：符合诊断学要求、较少的影像噪声、适当的影像密度、恰当的影像对比度、良好的锐利度。
6、静脉肾盂造影时，注药完毕后于7min、15min和30min时各摄肾区片一张。      
7．CT值的单位Hu，取窗宽为100，窗位为0时，其CT值范围为土50，当窗位为40时，其CT值范围为-10～+90。
8.按显示回声方式，将超声仪器分为  A型 、   B型、 M型 、 D型  、DCFI   等。
三、单选题
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四、简答题
1、简述Ｘ线成像的基本原理（6分）
一方面基于Ｘ线的穿透性，荧光效应和摄影效应（1分），另一方面是基于人体组织有密度和厚度的差别（1分）。当Ｘ线透过人体各种不同组织结构时，它被吸收的程度不同所以达到荧光屏或Ｘ线片上的Ｘ线量有差异（2分），这样可在荧光屏或Ｘ线片上形成黑白对比不同的影象（2分）。
2、输卵管造影的适应症有哪些？（4分）
1>子宫病变，如炎症、结核、肿瘤（1分）；2>子宫、输卵管畸形，子宫位置或形态异常（1分）；3>确定输卵管有无阻塞及阻塞原因和位置（1分）；4>各种绝育措施后观察输卵管情况（1分）




