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一、单项选择题

1.下列造影不用碘剂的是（    ）

A、动脉造影     B、静脉造影     C、逆行肾盂造影     D、脊髓造影

E、胃肠道常用的双对比造影

2.目前最广泛应用于临床磁共振成像技术的原子核是（    ）

A、1H氢     B、19F氟     C、钠（23Na）     D、磷（31P）     E、其它

3.MRI成像参数有（    ）

A、T2     B、T1     C、流速     D、质子密度     E、以上全对

4.下列不属于数字化影像的是（    ）

A、CT     B、荧光摄影     C、MRI     D、DSA     E、CR

5.PACS中文意思是（    ）

A、X 线成像设备     B、数字荧光成像设备     C、存储和传输图像的设备     

D、直接数字化X线摄影设备                    E、将模拟信息数字化的设备
6.X线检查方法的选用原则不包括（    ）

A、保证病人安全     B、检查结果准确     C、操作简便

D、费用低廉         E、在门诊即能检查

7.以下哪项不是直接引入造影剂的方法（    ）

A、口服法如钡餐检查     B、灌注法如支气管造影     C、穿刺注入法如心血管造影     

D、静脉肾盂造影         E、子宫输卵管造影

8.以下CT优于MRI检查的是（    ）

A、软组织分辨率高     B、显示钙化灶     C、多参数成像     D、多切层成像

E.无需血管造影剂即可显示血管

9.MRI的成像参数不包括（    ）

A、组织衰减系数     B、T1 时间     C、T2 时间     D、质子密度     E、流空效应

10.哪一项不是MRI的优点与特点（    ）

A、无电离辐射       B、多切层多参数成像       C、软组织分辨率高

D、可显示钙化灶     E、无需血管造影剂即可显示血管

11.为显示流速极低的血流灌注信号，宜用（    ）

A、A型超声     B、B型超声     C、M 型超声     D、CDFI     E、CDE

12.彩色多普勒血流显像的特点，错误的是（    ）

A、血流朝向探头，显示红色                     B、血流背离探头，显示兰色

C、血流朝向或背离探头，流速高均显示亮度大     D、动脉血流显示为红色

E、高速湍流则以五彩表示

13.有关MRI弥散成像，下列那种说法不正确（    ）

A、ADC图是直接反映组织扩散快慢的指标

B、DWI是反映扩散信号强弱，如果扩散速度慢，信号高，图像呈白色

C、组织中水分子扩散速度快，ADC值低，图像呈黑色

D、组织中水分子扩散速度快，ADC值高，图像呈白色

E、脑梗死的早期，ADC值图上呈黑色，DWI呈高信号

14.下列对T1值规定的描述，正确的是（    ）

A、Mz达到最终平衡状态63%的时间     B、Mxy衰减到原来值63%的时间

C、Mxy衰减到原来值37%的时间        D、Mz达到最终平衡状态63%的信号强度

E、Mz达到最终平衡状态37%的时间

15.团注动态增强与常规增强扫描相比，哪一项不是动态增强扫描的优点（    ）

A、提高小病灶的检出率       B、提高对病灶性质的鉴别能力

C、显示肝内血管解剖较好     D、显示血管受侵和癌栓较好

E、显示肝实质强化程度较好

16.有关MRI各组织信号特点，说法正确的是（    ）

A、水在T1 WI中呈高信号     B、脂肪在T1 WI呈低信号

C、血肿在T2 WI呈高信号     D、骨皮质在T1 WI及T2 WI中均为高信号

E、气体在T1 WI及T2 WI均呈中等信号

二、多项选择题

1.现代医学影像学包括的内容有（    ）

A、普通Ｘ线检查  B、CT、MRI  C、核素扫描  D、超声医学  E、介入放射学和放射治疗学

2.下列X线特性中用于诊断的是（    ）

A.穿透性    B.生物效应    C.电离效应    D.感光效应    E.荧光效应

3.请指出X线检查三大类别（    ）

A、常规检查    B、电视透视    C、特殊摄影检查    D、体层摄影    E、造影检查

4.CT检查的主要优点为（    ）

A、CT 图像清晰，密度分辨率高         B、CT能显示真正的断面图像

C、CT空间分辨率较X线高               D、CT检查的操作简单安全

E、CT无电离幅射

5.目前MRA中常用技术有（    ）

A、TOF      B、黑血技术      C、最小强度投影      D、最大密度投影      E、PC

6.MR检查禁忌证包括（    ）

A、有碘过敏史      B、带有心脏起搏器病人      C、体内有顺磁性金属假体

D、老年人          E、危重病人带生命体征监测器

7.超声诊断作为一项软组织显像技术，其优点包括（    ）

A、非侵入性        B、对病人和操作者均安全        C、能够实时显像

D、清晰地显像      E、密度分辨率较高

8.产生X线必须具备的条件是（    ）

A、光电管      B、电子源      C、旋转阳极      D、适当的障碍物（靶面）

E、高压电场和真空条件下产生的高速电子流
三、判断题

1.Ｘ线的穿透力与管电压密切相关，即电压越高，Ｘ线的波长越短，穿透力越强。（    ）

2.物质密度高，比重大，吸收的Ｘ线也多；在照片上呈白影、荧光屏上呈黑影。（    ）

3.MRI为多参数成像，较CT能更充分显示正常及病变组织的解剖及生物学特性。（    ）

4.CT、MRI的应用，除了解肿瘤的供血动脉外，已较少采用脑血管造影检查脑瘤。（    ）

5.非离子型水溶性碘对比剂，渗透压和化学毒性低，是较理想的对比剂。（    ）

四、填空题

1.Ｘ线诊断原则概括起来是           ，           ，结合临床，作出诊断。

2.MRA常用的三种成像方法是__________________、_______    、_____________。

3.人体内组织一般可概括分为      、          、        及气体四种密度。

4.常用的CT检查方式有         、         、       三种。

5.对比剂按密度分为             、             。

6.密度分辨率指一项检查或设备对两种或两种以上不同结构的          差别的分辨能力；而空间分辨率则为对物体           的鉴别能力。

五、问答题

简述对比剂过敏反应的分类及处理原则。
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一、单项选择题

1-5：E A E B C   6-10：E D B A D   11-15：E D D A E   16：C 

二、多项选择题
1.ABCDE      2.ADE        3.ACE        4.ABD      5.ABE

6.BCE        7.ABC       8.BDE

三、判断题

1-5：√ √ √ √  √

四、填空题

1.全面观察  具体分析

2.质子相位差别对比法  黑血法   时间飞逝法

3.骨骼    软组织与液体   脂肪组织

4.平扫   增强扫描    特殊检查

5.高密度对比剂   低密度对比剂

6.密度  大小

五、问答题

自旋质子置于静磁场，受相应的射频脉冲之激励，自旋质子的自旋轴偏离静磁场方向，获得横向磁距。与此同时，部分低能量的自旋质子吸收了射频脉冲的能量，跃迁为不稳定的高能量自旋质子，当射频脉冲暂停时，自旋质子又将吸收的能量按电磁波形式重新散发并恢复为低能量的质子等一系列过程即所谓“磁共振现象”。
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