《建筑力学》复习题及参考答案

一、单项选择题

1．固定端约束通常有（C）个约束反力。

（A）一（B）二（C）三（D）四

2．如右图所示结构为（A）。

A．几何瞬变体系

B.几何可变体系

C．几何不变体系，无多余约束

D．几何不变体系，有一个多余约束

3．若刚体在二个力作用下处于平衡，则此二个力必（A）。

A．大小相等，方向相反，作用在同一直线。

B．大小相等，作用在同一直线。

C．方向相反，作用在同一直线。

D．大小相等。

4．一个点和一个刚片用（C）的链杆相连，组成几何不变体系。

A．两根共线的链杆B．两根不共线的链杆

C．三根不共线的链杆D．三根共线的链杆

5．静定结构的几何组成特征是（D）。

A．体系几何可变B．体系几何瞬变

C．体系几何不变D．体系几何不变且无多余约束

6．图示各梁中︱M︱max为最小者是图(D)。

A                  B                C                D

7．简支梁受力如右图示，则下述正确的是(B)。

A.FQC(左)=FQC(右)，MC(左)=MC(右)

B..FQC(左)=FQC(右)-F，MC(左)=MC(右)

C..FQC(左)=FQC(右)+F，MC(左)=MC(右)

D..FQC(左)=FQC(右)-F，MC(左)≠MC(右)

8．工程设计中，规定了容许应力作为设计依据：。其值为极限应力除以安全系数n，其中n为（D）。

A．1B．1C．<1D．>1

9．图示构件为矩形截面，截面对Z1轴的惯性矩为（ ）。

A．B．C．D．

10.位移法的基本未知量是（ ）。

A．结点位移B．多余约束力

C．杆件的变形D．支座位移

11．图示单跨梁的转动刚度SAB是（D）（）。

A．2iB．4iC．8iD．16i

12．如图所示为四根材料相同、直径相等的杆件。承载能力大的是(D)杆。

A.图a。B.图b。C.图c。D.图d。

13.桁架中的二杆结点，如无外力作用，如果二杆（A），则此二杆都是零杆。

I．不共线II．共线III．互相垂直

A．IB．IIC．I、IIID．II、III

14.弯曲变形时，弯曲剪应力在横截面上（D）分布。

A：均匀B：线性C：假设均匀D：抛物线

15.弯曲变形时，弯曲正应力在横截面上（ ）分布。

A：均匀B：线性C：假设均匀D：抛物线

16.杆件的应变与杆件的（C）有关。

A：外力B：外力、截面

C：外力、截面、材料D：外力、截面、杆长、材料

17.梁受力如图，梁1-1截面的剪力为（A）kN。

A：2B：－2C：－1D：－3E：3

18.图示梁1-1截面的剪力为

（A）kN。A：－2B：8C：2D：－8E：18

19.下图所示结构的超静定次数是(A)。

A：1B：2C：3D：4

20.下图所示受扭杆件截面C处扭矩的突变值为(B)。

A：mAB：mCC：mAmcD：()21mAmc

21.图示梁的最大挠度为（C）qa4/EI。

A：1/8B：11/16C：11/24D：1/3

二、判断题

1、对于作用在刚体上的力，力的三要素是大小、方向和作用线。 ( √ )

2、梁按其支承情况可分为静定梁和超静定梁。 (   )

3、力偶的作用面是组成力偶的两个力所在的平面。 ( √ )

4、如果有 n 个物体组成的系统，每个物体都受平面一般力系的作用，则共可以建立 3 个独立的平衡方程。 ( × )

5、未知量均可用平衡方程解出的平衡问题，称为稳定问题；仅用平衡方程不可能求解出所有未知量的平衡问题，称为不稳定问题。 (   )

6、平面弯曲是指作用于梁上的所有荷载都在梁的纵向对称面内，则弯曲变形时梁的轴线仍在此平面内。 (  )

7、应力是构件截面某点上内力的集度， 垂直于截面的应力称为剪应力。 ( × )

8、在工程中为保证构件安全正常工作，构件的工作应力不得超过材料的许用应力[ σ] ，而许用应力 [σ] 是由材料的极限应力和安全因素决定的。 ( √ )

9、压杆丧失了稳定性，称为失稳。 ( √ )

10、压杆稳定计算中折减系数 φ可由压杆的材料以及柔度 λ 查表得出。( √ )

11、在使用图乘法时，两个相乘的图形中，至少有一个为三角图形。 ( × )

12、位移法的基本未知量为结构多余约束反力。 ( × )

13、轴力是指沿着杆件轴线方向的内力。 ( √ )

14、桁架中内力为零的杆件称为零杆。 ( √ )

15、无多余约束的几何不变体系组成的结构为静定结构。 ( √ )

三、计算题与作图题

1、画出梁 ABC的受力图。

答案：

2、画出三铰拱 ABC整体的受力图。（用三力汇交定理）

答案：

5、作 ABC梁的剪力图和弯矩图。

答案：

8、画出下图中物体 A、 B的受力图

答案：

绘制出下面一种即可

①P最小维持平衡状态时 ②P最大维持平衡状态时

9、试绘下图所示杆件的轴力图，并求 1-1 、2-2 、3-3 截面上的轴力

答案：

N1-1=-200N

N2-2=-100N

N3-3=100N

12、下图所示托架结构,承受集中荷载Q0已知钢杆AB，直径d=30mm，许用应力[σ] 1=160Mpa木杆AC为矩形截面，宽b=50mm,高h=100mm,许用应力[σ]2=8Mpa为保证托架能正常工作，最大许可载荷为多大？

答案：

(1)由题知AB、AC杆均只受轴力作用，取A结点为研究对象，作受力图，列平衡方程求AB、AC杆轴力与荷载Q之间的关系。

（受压）    （A）

（受压）    （B）

(2) 由杆件强度条件确定 AB、BC杆能承受的最大轴力

(3)根据AB、BC杆轴力与荷载Q之间关系，分别按杆AB、AC能承受的最大轴力确定允许荷载

由(A) 式得：

由(B) 式得：

最杆件 AB、AC允许承载力中最小值为托架的极限承载力，即 43.3KN