有机波谱分析复习资料

单项选择题

1. 频率（MHz）为4.47×108的辐射，其波长数值为 (     )

A、670.7nm      B、670.7μ    C、670.7cm     D、670.7m

2. 紫外-可见光谱的产生是由外层价电子能级跃迁所致，其能级差的大小决定了 (     )

A、吸收峰的强度       B、吸收峰的数目

C、吸收峰的位置       D、吸收峰的形状

3. 紫外光谱是带状光谱的原因是由于 (     )

A、紫外光能量大       B、波长短        C、电子能级差大

D、电子能级跃迁的同时伴随有振动及转动能级跃迁的原因

4. 化合物中，下面哪一种跃迁所需的能量最高 (     )

A、σ→σ*      B、π→π*       C、n→σ*        D、n→π*

5. π→π*跃迁的吸收峰在下列哪种溶剂中测量，其最大吸收波长最大 (     )

A、水         B、甲醇        C、乙醇        D、正己烷

6. 下列化合物中，在近紫外区（200～400nm）无吸收的是 (     )

A、      B、       C、      D、

7. 下列化合物，紫外吸收λmax值最大的是 (     )

A、     B、     C、     D、

8. CH3—CH3的哪种振动形式是非红外活性的 (     )

A、υC-C        B、υC-H         C、δasCH         D、δsCH

9. 化合物中只有一个羰基，却在1773cm-1和1736 cm-1处出现两个吸收峰，这是因为　 (     )

A、诱导效应     B、共轭效应     C、费米共振       D、空间位阻

10. 一种能作为色散型红外光谱仪的色散元件材料为 (     )

A、玻璃         B、石英         C、红宝石       D、卤化物晶体

11. 预测H2S分子的基频峰数为 (     )

A、4            B、3            C、2             D、1

12. 下列官能团在红外光谱中吸收峰频率最高的是 (     )

A、     B、—C≡C—      C、      D、—O—H

解析题

1. 样品分子在质谱仪中发生的断裂过程，会形成具有单位正电荷而质荷比（m/z）不同的正离子，当其通过磁场时的动量如何随质荷比的不同而改变？其在磁场的偏转度如何随质荷比的不同而改变？

2. 在质谱仪中当收集正离子的狭缝位置和加速电压V固定时，若逐渐增大磁场强度H，对具有不同荷比的正离子，其通过狭缝的顺序如何确定？

3. 试确定具有下述分子式的化合物，其形成的分子离子具有偶数电子还是奇数电子？

（1）C3H8   （2）CH3CO   （3）C6H5COOC2H5   （4）C6H5NO2

简答题

1. 写出丙烷分子离子的碎裂过程，生成的碎片是何种正离子，其m/z是多少？

2. 试解释溴乙烷质谱图中m/z分别为29、93、95三峰生成的原因？

3. 有一化合物其分子离子的m/z为120，其碎片离子的m/z为105，问其亚稳离子的m/z是多少？

分析解答

1. 某酯（M=116）的质谱图上呈现m/z（丰度）分别为57（100%）、43（27%）和29（57%）的离子峰，试确定其为下述酯中的哪一种。

（1）（CH3）2CHCOOC2H5   （2）CH3CH2COOCH2CH2CH3    （3）CH3CH2CH2COOCH3

2. 某化合物（M=138）的质谱图中呈现m/z为120的强离子峰，试判断其为下述两种化合物中的哪一种？

（1）     （2）

3. 某酯（M=150）的质谱图中呈现m/z为118的碎片峰，试判断其为下述两种化合物中的哪一种？

（1）   （2）

参考答案

选择题

1-6:BACDBD    7-15:ACDAAB

解析题

1. 答： m/z值愈大，动量也愈大；m/z值愈大，偏转度愈小。

2. 答：  ，因r和V为定值，m/z比值小的首先通过狭缝

- 3.答：（1）C3H8+·（2）CH3CO+（3）C6H5COOC2H5+· (4)C6H5NO2+

简答题

1 答：   m/z  29

m/z  15

2.  答：

3.  答：

- 分析解答

1. 答：为（2）CH3CH2COOCH2CH2CH3

由于α开裂生成： m/z57；C3H7+  m/z43；C2H5+   m/z29

2. 答：为（1）

3. 答：（1）

（2）