 《油品分析》复习资料
一 单选题  
下列物质发射荧光强度最大的是 (   )。
 A.   [image: image1.png]{)no,



 

B.[image: image2.png]



 C. [image: image3.png]


       D. [image: image4.png]


   E. 以上说法都不对 
2. 用氟离子选择电极测定水中F-含量时，需加入TSAB溶液，此时测得地结果是（  ）。 

    A. 水中F-的含量 

B. 水中游离氟的总量 


C. 水中配合物中氟的总量 

D. 水中游离氟与配合物中氟的总量 


E. 以上说法都不正确 
3. 影响EDTA配合物稳定性因素之一是酸效应。酸效应是指（  ）。 

A. 酸能使配位剂配位能力降低的现象 B. 酸能使某些电解质溶解度增大或减小的现象 

C. 酸能使金属离子配位能力降低的现象 D. 酸能抑制金属离子水解的现象 

E. 以上说法都不对 

按有效数字规则，13.65+0.0092+1.627的结果是（   ）。 

A. 15.2862   

B. 15.286    

C. 15.28    

D. 15.29 


E. 15.27 
可以消除原子吸收法中物理干扰的方法是（   ）。

加入释放剂 



B. 加入保护剂 


C. 扣除背景 

D. 采用标准加入法 


E. 以上说法都正确 
原子吸收分析法中当特征频率的光通过样品蒸气时，被下列那种粒子所吸收（  ）。 

A.基态分子 
B. 基态离子 
C. 基态电子 D. 基态原子 
E. 以上说法都不对 
符合Lambert-Beer定律的有色溶液在被适当稀释时，其最大吸收峰的波长位置（  ）。 

  A.向长波方向移动 


B. 向短波方向移动 

C. 不移动 

    D. 移动方向不确定


E. 以上说法都不正确
下面论述中错误的是（   ）。 

系统误差呈正态分布 

       B. 标准偏差用于衡量测定结果的分散程度 

增加平行测量次数可以减小随机误差 

D. 随机误差呈正态分布 

 以上说法都不对 
下列数中有效数字位数为四位的是(   )。 

 A.[H+]＝0.0030 mol/L 


B. Mn％＝1.4032 


C. pH＝10.53 

D. [OH-]＝3.535×10-4 mol/L 

E. 0.123 
配制0.1mol/LHCl溶液1000ml，应取HCl(12mol/L)（   ）毫升。 
A. 0.83ml 

B. 8.3ml 


C. 1.2ml 

D. 12ml 


E. 13ml 
按质子理论，Na2HPO4是（    ）。 

中性物质 B. 酸性物质 
C. 碱性物质 
D. 两性物质 
E. 以上说法都不对 
配位滴定使用铬黑T作指示剂时，应用（   ）调节溶液酸度。

A.硝酸 



B. 盐酸 


C. 醋酸-醋酸钠缓冲溶液 

    D. 氨-氯化铵缓冲溶液 


E. 以上都可以 
欲测某样品中NaOH含量，由五人分别进行测定,试样称取量皆为2.212g，（  ）份报告是合理的。

A. 2.0852% 

B. 2.085% 

C. 2.09% 

D. 2.1% 


E. 2.105% 
如果空白溶液的荧光强度调不到零，荧光分析的计算公式是（   ） 。
    A.Cx=Cs(Fx-F0)/Fs 


B. Cx=Cs(Fx/Fs) 

     C. Cx=Cs(Fx-F0)/(Fs-F0) 

    D. Cx=Cs(Fs-F0)/(Fx-F0)
    E. 以上说法都不对
下列叙述中，正确的是（   ）。

准确度高一定要精密度高 
B. 进行分析时，过失误差是不可避免的 

C. 精密度高，准确度一定高   D. 精密度低，系统误差一定高 

E. 以上说法都不对 
电子能级间隔越小，分子跃迁时所吸收的光子的（   ）。 

    A.能量越大 



   B. 波长越长 


        C. 波数越大 

D. 频率越高                E. 以上说法都正确 
评价高效液相色谱法柱效能的指标是（   ）
理论塔板数           

B. 分配系数 



C. 保留时间 

D. 峰面积 




E. 以上指标都可以 
玻璃电极在使用前要浸泡在蒸馏水中，目的在于（   ）。 

清洗电极 




B. 活化电极 



C. 校正电极 

D. 检查电极 




E. 以上说法都正确 
在荧光光谱测量时，通常激发光与荧光的夹角呈（   ）。

A. 180° 


B. 120°

 
C. 90° 


D. 45° 


E. 120° 
高锰酸钾滴定双氧水时，下列描述错误的条件是（   ）。 

A.滴定开始，滴定速度可快些 
B. 用H2SO4调节酸度 

C. 终点颜色为淡红色 

    D. KMnO4作指示剂 


E. 以上说法都正确 
以下标准溶液可以用于直接法配制的是（    ）。 

A. KMnO4 


B. NaOH 

C. FeSO4 

D. As2O3 

E. NaCl 
电池ZnⅠZnSO4(1mol/L)ⅡCuSO4(1mol/L)ⅠCu中（   ）。
    A.Zn极为正极 


B. Zn极发生还原反应 

C. Cu极发生还原反应 

    D. Cu极发生氧化反应 

E. 以上说法都不对 
气相色谱法中，调整保留值反映了哪些分子间的相互作用（   ）。 

A.组分与载气 


B. 组分与固定相 



C. 组分与组分 

    D. 组分与载气和固定相 
E. 以上说法都不对 
处于第一电子单线激发态最低振动能级分子以辐射光量子的形式回到单线基态的最低振动能级，这种发光现象称为（   ）。
A.分子荧光 



B. 分子磷光 




C. 化学发光 

    D. 拉曼散射 



E. 瑞利散射 
要判断两组数据间是否存在系统误差，首先必须确定这两数据的精密度有无显著差异，此时需用下列哪种方法检验（   ）。 

A. F检验 

B. Q检验 

C. t检验 
D. Grubbs检验

E. S检验 

在高效液相色谱中，通用型检测器是（   ）。
A.紫外光度检测器 

B. 荧光检测器 


C. 示差折光检测器

    D. 电导检测器 


E. 以上说法都不对 
电位分析中，以下哪一个属于参比电极* （    ）。
A.pH玻璃电极 


B. 氨气敏电极


C. 饱和甘汞电极 

    D. F－选择电极


E. 葡萄糖酶电极 
下列描述CH3-CH2Cl 分子中甲基和亚甲基上的氢核产生的核磁磁共振波谱峰正确的是（   ）。

A. 甲基和亚甲基氢核的峰分别是三重峰和二重峰 
B. 甲基和亚甲基氢核的峰分别是三重峰和四重峰 
C. 甲基和亚甲基氢核的峰分别是二重峰和三重峰 
D. 甲基和亚甲基氢核的峰分别是四重峰和三重峰。

E. 以上说法都不正确 
系统误差由下列哪种因素引起的（   ）。
A.随机因素             B. 不确定因素               C. 未知因素  

D. 稳定因素            E. 以上说法都不对 
原子吸收分光光度法中光源发射谱线的半宽度应（   ）。 

 远大于原子吸收线半宽度      B. 等于原子吸收线半宽度

C. 远小于原子吸收线半宽度     D. 以上说法都不对 

E. 等于1/2原子吸收线半宽度 
在原子吸收光谱分析中，若组分较复杂且被测组分含量较低时，为了简便准确地进行分析，最好选择方法（   ）。

工作曲线法 


B. 内标法



C. 标准加入法 


D. 间接测定法 


E. 以上说法都正确 
分光光度法测定某有色物质的浓度时，下列操作错误的是（   ）。
比色皿外壁有水珠 

B. 待测溶液注到比色皿2/3高度处


C. 光度计用参比溶液调零     D. 将比色皿透光面置于光路中 

E. 用手拿比色皿毛面 
原子吸收分光光度法常用光源是（    ）。
A. 空心阴极灯 

B. 钨丝灯 

C. 氢灯 


D. 碘钨灯 

E. 氘灯 
在原子吸收分光光度计中，目前常用的光源是（    ）。

A.火焰 

B. 空心阴极灯
C. 氙灯    D. 交流电弧  
E. 以上说法都正确 
比较分子荧光物质激发光谱的波长和其发射光谱的波长（    ）。   

相同 
B. 不同 

C. 前者稍长 

D. 前者稍短 

E. 以上说法都不正确 
二 多选题 
用火焰原子吸收分光光度法测定食品中钙时，常加入某硝酸盐溶液来消除磷酸根对钙离子测量的影响，常用的硝酸盐是（    ）。  
A. 硝酸镧盐
 B. 硝酸锶盐 
C. 硝酸钾盐 

D. 硝酸钠盐 

E. 硝酸铝盐 
关于酸碱指示剂变色范围的正确叙述是(    )。
A.恰好位于pH=7左右    B. 随各种指示剂KHIn的不同而不同 

C. 在变色范围内显示出逐渐变化的过渡颜色 

D. 不同指示剂变色范围的幅度是相同的 

E. 以上说法对正确 

常用于色谱定量的参数是（     ）。   
A.保留时间 




B. 相对保留值 



C. 色谱峰高 

    D. 色谱峰面积 



E. 色谱峰区域宽度 
原子吸收谱线的变宽的主要因素是(     )。
A.自然变宽 




B. 多普勒变宽 



C. 劳伦兹变宽 

    D. 场致变宽 




E. 赫鲁兹马克变宽 
基准物质必须满足条件是（    。 

组成与化学式完全相符 

B. 纯度足够高


 C. 性质稳定

    D. 有较大摩尔质量 



E. 按滴定反应式定量进行反应，且没有副反应 
三 判断题 
41. 在色谱分析法中，若相邻的难分离的两组分完全分开，需要两者的分离度R ≥ 1.5 （  ）
42. 优级纯的浓盐酸可以用来直接配制标准溶液（  ）
43. 离子选择电极的电位与被测离子活度成线性关系（  ）
44. 一般而言，分子的共轭区域越大，刚性平面越强，其荧光效率越高（  ）
45. 在配位滴定中，由于K′MY是常数，所以不随滴定条件改变而改变（  ）
46. 原子吸收光谱分析是利用处于激发态的待测原子蒸气对特征辐射的吸收来测定样品中该元素含量的方法 （  ）
47. 副反应的存在影响EDTA与金属离子配位的主反应，无论是反应物还是产物发生的副反应，对主反应都是不利的（  ）
48. 在分析数据中，所有的“0”均为有效数字。（  ）
49. 在紫外-可见分光光度法中，有色溶液稀释时可使吸光物质的最大吸收波长改变，但摩尔吸光系数不变（  ）
50. 用0.1mol/L NaOH分别滴定同浓度的弱酸A(pKa=4.0)与弱酸B(pKa=3.0)，滴定突跃范围是弱酸A比弱酸B大（  ）

复习资料答案

一 单选题  
1. 答案：B  
 2. 答案：D 
 3. 答案：A  
  4. 答案：D     5. 答案： 
6. 答案：D  
 7. 答案：C  
 8. 答案：A       9. 答案：      10. 答案：B
11. 答案：D    12. 答案：D     13. 答案：       14. 答案：C    15. 答案：A 

  16. 答案：B    17. 答案：      18. 答案：B      19. 答案：C    20. 答案：A
21. 答案：     22. 答案：C     23. 答案：B      24. 答案：A    25. 答案：A 

26. 答案：C    27. 答案：C     28. 答案：      29. 答案：D    30. 答案：C  

31. 答案：C    32. 答案：A     33. 答案：A      34. 答案：B    35. 答案： 
二 多选题  
36. 答案：A,B       37. 答案       38. 答案：C,D      39. 答案： 
40. 答案：A,B,C,D,E
三 判断题  
41. 答案：F     42. 答案：      43. 答案：F     44. 答案：      45. 答案：F
46. 答案：      47. 答案：F     48. 答案：F     49. 答案：F     50. 答案： 
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