混凝土基本原理复习资料
一、单项选择题

下列情况哪个属于超过承载力极限状态？（  A ）

A.柱子受压发生失稳  B.梁出现过大挠度  C.水池渗漏  D.钢筋生锈

2. 下列荷载哪一个不属于可变荷载？ （ C ）

A.风荷载   B.楼（屋）面活荷载   C.地震   D.雪荷载

3. 梁的斜截面破坏发生在梁的（ B ）附近。

A.跨中梁底面   B.支座边缘   C. 跨中梁顶面   D.弯矩最大截面

4. 当剪跨比λ很小，配置箍筋数量过多时，将会发生哪一种斜截面破坏？（C ）

A.斜拉破坏   B.剪压破坏   C. 斜压破坏   D.以上都不正确

5. 小偏心受压构件破坏时不会出现下列哪一种情况？（  ）
   A、近N侧混凝土被压碎   B、远N侧钢筋受压屈服 

C、近N侧钢筋受压屈服   D. 远N侧钢筋受拉
二、判断题

1. 结构设计使用年限等于结构的使用寿命。 （  ×  ）

2. 荷载的设计值等与其标准值乘以荷载分项系数，此系数小于1。（  ×  ）

3. 单筋矩形梁截面的箍筋肢数决定了架立钢筋的根数。（  √  ）

4. 钢筋混凝土梁纵筋宜选用直径为12mm-25mm的钢筋，同一构件中纵筋直径的种类宜尽量减少。（  √  ）

5. 轴心受压柱在整个柱截面上是全截面受压。 （    ）

6. 预应力是将预压力施加在外荷载作用时的混凝土受压区。（  ×  ）

7.《高规》中将10层及10层以上并且高度大于28m的建筑物定义为高层建筑。（  ×  ）                                                         

8. 为防止建筑物产生较大沉降差异可以设置沉降缝，沉降缝必须从基础分开。（ √ ）

9. 当钢筋混凝土柱纵筋采用不同直径的钢筋时，直径大的钢筋宜放在角部。（√）

10.梁配箍间距过大可能发生斜压破坏。（ ）

三、填空题
１、建筑结构应满足的功能要求可概括为  安全性   、  适用性 、    耐久性  三方面的要求。
2.当结构的状态函数Z=R-S中，Z＞0, Z=0, Z＜0时，分别表示结构处于  可靠   、 极限 、    失效  状态。
3. 混凝土结构中，钢筋和混凝土能共同作用的工作机理除了二者具有相近的温度线膨胀系数及钢筋对混凝土具有保护作用以外，主要是由于在钢筋与混凝土的接触面之间存在良好的      。

4. 楼板通常布置有两种钢筋      和       。

5. 混凝土保护层厚度指的是钢筋  外边缘   至混凝土   外边缘    的距离。

6. 建筑结构功能的极限状态可分为 承载能力极限状态 、 正常使用极限状态 两类。
四、简答题。

1. 钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求主要有哪几个方面？

大偏心受压破坏基本公式的两个适用条件是什么？分别有什么含义。

⑴
[image: image1.wmf]b

x

x

£

   保证受拉钢筋屈服

⑵
[image: image2.wmf]¢

³

s

a

x

2

  保证受压钢筋屈服

五、计算题：
1、钢筋砼矩形截面梁b×h=200mm×550mm，采用C25砼（
[image: image3.wmf]1

a

=1.0，
[image: image4.wmf]c

f

=11.9 N/mm2，
[image: image5.wmf]t

f

=1.27 N/mm2）及HRB335级钢筋 (
[image: image6.wmf]y

f

=300N/mm2)，截面承受设计弯矩M=165kN·m，
[image: image7.wmf]s

a

=35 mm，
[image: image8.wmf]b

x

= 0.550，试求受拉钢筋截面面积
[image: image9.wmf]s

A

。

附公式：  
[image: image10.wmf]bx

f

α

A

f

c

1

s

y

=

    
[image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

2

x

h

A

f

2

x

h

bx

f

α

M

0

s

y

0

c

1

u



[image: image12.wmf]=

min

ρ

Max{
[image: image13.wmf],0.2

f

f

0.45

y

t

％}

解：（1）计算受压区高度x。

梁的截面有效高度为
[image: image14.wmf]mm

a

h

h

s

515

35

550

0

=

-

=

-

=

   

将已知数值代入公式
[image: image15.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

2

0

1

x

h

bx

f

M

c

u

a


得
[image: image16.wmf]b

f

M

h

h

x

c

1

2

0

0

2

a

-

-

=

=
[image: image17.wmf]200

9

.

11

0

.

1

10

165

2

515

515

6

2

´

´

´

´

-

-

=159mm.


[image: image18.wmf]mm

h

x

b

283

515

550

.

0

0

=

´

=

£

x

      

（2）将
[image: image19.wmf]mm

x

159

=

代入公式
[image: image20.wmf]bx

f

α

A

f

c

1

s

y

=


得
[image: image21.wmf]mm

f

bx

f

A

y

c

S

1261

300

159

200

9

.

11

0

.

1

1

=

´

´

´

=

=

a

。 

（3）验算最小配筋率


[image: image22.wmf]=

min

r

 Max{
[image: image23.wmf],0.2

f

f

0.45

y

t

％}=0.2%

[image: image24.wmf]2

min

220

550

200

%

2

.

0

mm

bh

A

S

=

´

´

=

³

r

   

2.一钢筋混凝土简支梁，净跨度为5000mm，其截面尺寸为250×500mm，采用C20砼（
[image: image25.wmf]1

a

=1.0，
[image: image26.wmf]c

f

=9.6 N/mm2，
[image: image27.wmf]t

f

=1.1 N/mm2）及HRB235级钢筋 (
[image: image28.wmf]y

f

=210N/mm2)，
[image: image29.wmf]s

a

=40 mm，
[image: image30.wmf]0

.

1

=

C

b

，纵筋为HRB335级，3根直径为22钢筋，试计算该梁能承受的最大剪力设计值。

附公式：   
[image: image31.wmf]0

0

25

.

1

7

.

0

h

s

A

f

bh

f

V

sv

yv

t

u

+

=


hw/b≤4(一般梁)： 
[image: image32.wmf]0

c

c

bh

f

β

0.25 

V

£

      


[image: image33.wmf] 

s

 

b

nA

ρ

sv1

sv

=

       
[image: image34.wmf]yv

t

sv.min

f

f

0.24

ρ

=

  

解：（1）验算配箍率   

       
[image: image35.wmf]%

13

.

0

210

1

.

1

24

.

0

24

.

0

,

%

20

.

0

200

250

3

.

50

2

min

1

=

=

=

=

´

´

=

=

yv

t

sv

sv

sv

f

f

bs

nA

r

r

>

 
















共4页  第 4 页

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567921.unknown

_1234567922.unknown

_1234567923.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

