电路原理复习资料
一、单选题
1、电感在直流稳态电路中相当于（   ）。

A、短路      B、开路      C、电流源       D、电压源 

正确答案： A 
2、一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指( )
 A、负载电阻增大   B、负载电阻减小   C、电源输出的电流增大 

正确答案： C 

3、测量三相交流电路的功率有很多方法,其中三瓦计法是测量( )电路的功率。
A、三相三线制电路    B、对称三相三线制电路    C、三相四线制电路 

正确答案： C 

4、标有额定值为“220V、100W"和“220V、25W”白炽灯两盏,将其串联后接入220V工频交流电源上,其亮度情况是( )

A、100W的灯泡较亮    B、25W的灯泡较亮    C、两只灯泡一样亮 

正确答案： B 

5、电阻是耗能的元件,电感是(   )的元件,电容是储存电场能量的元件。 

A、储存电场能量    B、储存磁场能量    C、耗能 

正确答案： B 

6、已知空间有a、b两点,电压U a b=10V,a点电位为V a=4V,则b点电位V b为( ) 

A、 6V      B、 -6V         C、 14V 

正确答案： B 

7、电感元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,当频率增大时,电路中电流将( ) 

A、增大            B、减小           C、不变 

正确答案： B 

8、当实际电流源开路时,该电流源内部( )
A、有电流,有功率损耗    B、无电流,无功率损耗    C、有电流,无功率损耗 

正确答案： A 

9、只适应于线性电路求解的方法是( )

A、弥尔曼定理     B、戴维南定理     C、叠加定理 

正确答案： C 

10、实验室中的交流电压表和电流表,其读值是交流电的( ) 

A、最大值           B、有效值           C、瞬时值 

正确答案： B 

二、 填空题
16、正弦交流电的三要素是指正弦量的____、____和____。

正确答案： 最大值  角频率   初相

17、在多个电源共同作用的____电路中,任一支路的响应均可看成是由各个激励单独作用下在该支路上所产生的响应的____,称为叠加定理.

正确答案： 线性   叠加

18、相量分析法,就是把正弦交流电路用相量模型来表示,其中正弦量用____代替,R、L、C电路参数用对应的____表示,则直流电阻性电路中所有的公式定律均适用于对相量模型的分析,只是计算形式以____运算代替了代数运算。

正确答案： 相量  复阻抗   复数

19、换路定律指出:一阶电路发生的路时,状态变量不能发生跳变。该定律用公式可表示为__   _和_   _
正确答案： iL(0+)= iL(0-)   uC(0+)= uC(0-)


三、 判断题
23、一阶电路中所有的初始值,都要根据换路定律进行求解。

正确答案： 错误 

24、串联谐振电路不仅广泛应用于电子技术中,也广泛应用于电力系统中。 

正确答案： 错误 

25、网孔分析法和节点分析法只适应于直流电路。

正确答案： 错误 

    

四、 简答题
33、电路等效变换时,电压为零的支路可以去掉吗?为什么? 

正确答案： 

电路等效变换时,电压为零的支路不可以去掉.因为短路相当于短接,要用一根短接线代替.

34、感抗、容抗和电阻有何相同?有何不同?

正确答案： 

感抗、容抗在阻碍电流的过程中没有消耗,电阻在阻碍电流的过程中伴随着消耗,这是它们的不同之处,三者都是电压和电流的比值,因此它们的单位相同,都是欧姆.

35、如何理解电容元件的“通交隔直"作用?

正确答案： 

直流电路中,电容元件对直流呈现的容抗为无穷大,阻碍直流电通过,称隔直作用;交流电路中,电容元件对交流呈现的容抗很小,有利于交流电流通过,称通交作用。

36、正弦量的初相值有什么规定?相位差有什么规定? 

正确答案： 正弦量的初相和相位差都规定不得超过 180°. 

37、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯,能否串联使用?

正确答案： 

不能串联使用。因为额定功率不同时两个白炽灯分压不同。

五、 计算题
38、求图示电路的电流
[image: image1.wmf]2

1

I

I

、

。


[image: image2.emf]–

+

100V

10

Ω

4A

30

Ω

1

I

2

I


正确答案： 

[image: image3.emf]解：列

KCL

方程：

2

1

4

I

I

=

+

右网孔列

KVL

方程：

0

100

-

10

30

1

2

=

+

I

I

解得

A

I

A

I

5

.

3

5

.

0

-

2

1

=

=


	



_1234567890.unknown

_1234567891.vsd
100V



