
自动控制原理复习资料
一、单项选择题
1、自动控制系统的基本要求是(    )。
A、稳、准、快       B、稳、准、好         C、稳、快、好      D、快、稳、好
2、关于开环控制系统中下列描述不正确的是(    )。
A、低成本           B、结构简单，维护容易 C、扰动将产生误差  D、以上都不正确
3、下列关于开环控制系统描述，不正确的是
A、通常不存在非线性问题                   B、更便宜   
C、存在的非线性问题可能导致故障           D、以上都不正确
4、闭环系统与开环系统的区别主要表现在是否存在(    )。
A、 伺服机构        B、反馈               C、输出项         D、输入项
5、下列选项中属于是人体温度控制系统的一部分是(    )。
A、 消化系统                              B、排汗系统           

C、耳朵构成听觉系统                       D、眼睛视觉系统
6、从根轨迹图中可以得到下列哪些信息(    )。
A、闭环传递函数的极点                     B、系统的带宽 
C、系统对阶跃信号的输入响应               D、系统对正弦信号的频率响应
7、奈氏判据主要用来(    )。
A、判断系统稳定性                         B、计算稳态误差
C、求系统的传递函数                       D、求系统的根轨迹
二、填空题
1、用串联或者反馈的方式连接在系统中，以改善系统的性能的元件称之为________。
2、用于表征系统的稳定程度，所引入的评价指标是_________，它包含相角裕度和幅值裕度。
3、若劳斯阵列表中的第一列的系数为（6，9，8，-1，3），则此系统的不稳定的极点有____个。
4、单位阶跃函数的拉式变换是__________。
5、二阶欠阻尼系统的性能指标中只与阻尼比有关的指标是_________。
6、PID 控制器中的 “P”指的是________控制器。
7、设单位反馈系统开环传递函数为[image: image1.png]


,则该系统在单位阶跃作用下的经过_____(s)进入稳态（其误差带取[image: image2.png]=5%



）。
8、_________公式是可以用来求解闭环系统的传递函数。 
三、判断题
1、对于最小相位系统，只有相角裕度和幅值裕度都是正值时，系统才是稳定的。   （   ）
2、利用终值定理可以用来求解稳态误差。                                     （   ）
3、根轨迹曲线起始于极点，终止于零点。                                     （   ） 
4、反馈控制原理就是按偏差控制的原理。                                     （   ）
5、开环系统的特征是没有反馈环节。                                          （   ）
6、如二阶系统的调整时间长，则说明系统响应快。                              （   ）
7、若二阶系统的稳定裕度角大，则说明系统的稳定性差。                        （   ）
四、简答题
1、试分析闭环系统零、极点位置对时间响应性能指标的影响？

2、试简述控制系统的动态性能指标?

五、计算题
1、已知R-L电路如下图所示，其电阻 R=1Ω，电感 L=10mH。 

[image: image3.emf]R

L

i(t)

Ur(t)

U

l

(t)


（1）请根据电路图计算系统的闭环传递函数[image: image4.png][0
69 = 72



。
（2）当输入为[image: image5.png]Ur(t)=2+1



激励时，计算输出响应[image: image6.png]U(®)



。
（3）当输入为[image: image7.png]Ur(e)



为单位阶跃信号时，计算系统输出的稳态误差ess 。
2、已知系统结构框图如下图所示，其中[image: image8.png]


 ，[image: image9.png]H(s)

=+



, [image: image10.png]W(s) =1



,

[image: image11.emf]e

误差

U(s)

Y(S)

G(s)

H(s)

W(s)


（1）请根据结构框图计算系统的闭环传递函数[image: image12.png]Q) =52

=7e



。
（2）试用劳斯稳定判据判断该系统的稳定性。
（3）请根据根轨迹法则逐条绘制根轨迹。

自动控制原理复习资料答案
一、单项选择题
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	A
	D
	A
	B
	B
	
	


二、填空题

校正元件
稳定裕度
2

1/s

超调量
比例
Ts=3.5/(0.5*1)=7

三、判断题

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	T
	T
	F
	T
	T
	
	


四、简答题

1 试分析闭环系统零、极点位置对时间响应性能指标的影响？
稳定性：闭环极点全部位于左半S平面系统稳定性与闭环极点有关，与闭环零点无关。

（2）运动形式：闭环系统无零点，闭环极点均为实数，时间响应一定是单调的；闭环极点均为复数，时间响应一般是振荡的。
（3）超调量：超调量主要取决于闭环复数主导极点的衰减率，并与其它闭环零、极点接近坐标的程度有关
2、试简述控制系统的动态性能指标?
上升时间，峰值时间，超调量，调节时间，衰减比， 振荡频率及周期等。 

五、计算题

1  计算题
[image: image13.wmf]()

rl

l

rl

l

URiU

di

UL

dt

dUU

L

U

Rdt

=+

=

-

=


两边取Laplace 变换得：

[image: image14.wmf]()(()())

(1)()()

()

0.01

()

()0.011100

lrl

lr

l

r

L

UssUsUs

R

LL

sUssUs

RR

Us

Lsss

Gs

UsRLsss

=-

+=

====

+++


（2）
[image: image15.wmf]2

100100

212111100

()()*()()2

100(100)100100(100)

1

()2(1)

100

l

tt

l

ss

UsGsRs

ssssssss

Utee

--

+

==+==+

++++

=+-


（3）
[image: image16.wmf]1

()lim()

100

1

()()10.99

100

ll

t

UUt

errrtyt

®¥

¥==

=-=-=


2、解：
 传递函数：
[image: image17.wmf]2

32

11

()()()1

(1)(2)

()

11

()1()()()(1)(2)1

11

(1)(2)

1

(32)1

1

321

YsGsHs

sss

Qs

UsGsHsWssss

sss

sss

sss

++

====

++++

+

++

=

+++

=

+++


（2）劳斯表

[image: image18.wmf]3

2

1

0

12

31

3*21*15

0

33

1

s

s

s

s

-

=


(3) 根轨迹
num=1    dem=[1 3 2 1]   rlocus(sys)
[image: image19.png]Root Locus

07
082

0.t

~

0,975

0975

Imaginary Axis (seconds™)

091

082

056 042038 014

056 042028 044

4 3 2 4 o0
Real Axis (seconds™')





PAGE  


_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

�

�

R


L


i(t)


Ur(t)


Ul(t)



