《药物分析》复习资料
一、单项选择题

1．药典（2000版）用高氯酸液滴定枸橼酸乙胺嗪片（规格100mg/片）取供试品10片，精密称定得2.000g，精密称取0.5000g，依法滴定，消耗0.1000mol/L的高氯酸液6.40ml，每1ml的高氯酸（0.1mol/L）相当于39.14mg枸橼酸乙胺嗪，该供试品含量相当标示量为（     ）

A、99.5%     B、103.3%    C、100.2%     D、101.0%     E、99.0%

2、氧瓶燃烧法测定含氯有机药物，常用的吸收液是（     ）

A、水    B、稀硫酸    C、稀氢氧化钠   D、氢氧化钠+硫酸肼溶液   E、氯化钠溶液

3、用酸性染料比色法测定生物碱类药物，有机溶剂萃取测定的有机物是（     ）

A、生物碱盐   B、指示剂  C、离子对  D、游离生物碱  E、离子对和指示剂的混合物

4． 微孔滤膜法是用来检查（      ）   

(A)氯化物   (B)砷盐   (C)重金属   (D)硫化物   (E)氰化物 

5． 干燥失重主要检查药物中的（      ） 

 (A)硫酸灰分   (B)灰分   (C)易碳化物   (D)水分及其他挥发性成分   (E)结晶水 

6． 检查某药品杂质限量时，称取供试品W(g)，量取待检杂质的标准溶 液体积为V(mL)，浓度为 C(g/mL)，则该药品的杂质限量是（       ）

(A)W/CV×100％ (B)CVW×100％ (C)VC/W×100％  (D)CW/V×100％ (E)VW/C×100％
7.药物中的重金属是指(         )

(A)Pb2＋ (B)影响药物安全性和稳定性的金属离子  (C)原子量大的金属离子  (D)在规定条件下与硫代乙酰胺或硫化钠作用显色的金属杂质 

8.古蔡氏检砷法测砷时，砷化氢气体与下列哪种物质作用生成砷斑(        )

(A)氯化汞      (B)溴化汞      (C)碘化汞      (D)硫化汞   

9. 用古蔡氏法测定砷盐限量，对照管中加入标准砷溶液为(       ) 

(A)1ml    (B)2ml    (C)依限量大小决定    (D)依样品取量及限量计算决定 

10. 药品杂质限量是指(        )  

(A)药物中所含杂质的最小允许量     (B)药物中所含杂质的最大允许量 (C)药物中所含杂质的最佳允许量     (D)药物的杂质含量 

11. 氯化物检查中加入硝酸的目的是(        )

(A)加速氯化银的形成  (B)加速氧化银的形成  (C)除去CO32-、SO42-、C2O42-、PO43-的干扰 (D)改善氯化银的均匀度 

12. 关于药物中杂质及杂质限量的叙述正确的是(        )

(A)杂质限量指药物中所含杂质的最大允许量  (B)杂质限量通常只用百万分之几表示    (C)杂质的来源主要是由生产过程中引入的其它方面可不考虑 (D)检查杂质，必须用标准溶液进行比对  

13.砷盐检查法中，在检砷装置导气管中塞入醋酸铅棉花的作用是(        )

(A)吸收砷化氢    (B)吸收溴化氢    (C)吸收硫化氢    (D)吸收氯化氢 

14.中国药典规定的一般杂质检查中不包括的项目(        ) 

(A)硫酸盐检查    (B)氯化物检查    (C)溶出度检查    (D)重金属检查  

15.重金属检查中，加入硫代乙酰胺时溶液控制最佳的pH值是(        )  

(A)1.5           (B)3.5            (C)7.5            (D)11.5 

16. 硫氰酸盐法是检查药品中的(        )

(A)氯化物    (B)铁盐    (C)重金属    (D)砷盐    (E)硫酸盐 

17. 检查药品中的杂质在酸性条件下加入锌粒的目的是(        ) 

(A)使产生新生态的氢    (B)增加样品的溶解度   (C)将五价砷还原为三价砷 (D)抑制锑化氢的生产    (E)以上均不对 

18. 滴定分析中，指示剂变色这一点称为（     ）

 A. 等当点    B. 滴定分析    C. 化学计量点     D. 滴定终点    E. 滴定误差

19. 在亚硝酸钠滴定法中，加KBr的作用是（     ）

 A. 增加重氮盐的稳定性    B. 防止副反应发生     C. 加速反应     

 D. 调整溶液离子强度      E. 调整溶液酸度

20. 容量分析中，“滴定突跃”是指（     ）

 A. 指示剂变色范围     B. 化学计量点    C. 等当点前后滴定液体变化范围 

 D. 滴定终点           E. 化学计量点附近突变的pH值范围

二、填空题
1、中国药典的主要内容由（         ）  、  正文 、  附录  和  索引  四部分组成。 

2． 目前公认的全面控制药品质量的法规有 （        ）  、  GMP  、 （       ）、  GCP  。  

3． “精密称定”系指称取重量应准确至所取重量的（         ）  ；“称定”系指称取重量应准确至  所取重量的（         ） ；取用量为“约”若干时，系指取用量不得超过规定量的 ±10％ 。 

4． 药物分析主要是采用（         ）、 化学、 物理化学  或 （        ）   等方法和技术，研究化学  结构已知的合成药物和天然药物及其制剂的组成 、理化性质、真伪鉴别、纯度检查以及有效成 分的含量测定等。所以，药物分析是一门  研究与发展药品质量控制  的方法性学科。          

5． 判断一个药物质量是否符合要求，必须全面考虑（       ）、检查、（        ） 三者的检验结果。 

6． 药物分析的基本任务是检验药品质量，保障人民用药（        ）、合理、有效的重要方面。


三. 解释题

1、恒重：  

2、一般鉴别试验：  

3、色谱鉴别法：  

简答题

1、药品的概念？对药品的进行质量控制的意义？

2、药物分析在药品的质量控制中担任着主要的任务是什么？

3、中国药典(2005年版)是怎样编排的？  

4、什么叫恒重，什么叫空白试验，什么叫标准品、对照品？
五、论述题
1、中国药典和国外常用药典的现行版本及英文缩写分别是什么？

2、简述药物分析的性质？

药物分析复习资料（本）
单项选择题1-10 CCCCD CDBBB 11-15CACCB 

二、填空题
1、凡例 2.       3. 千分之一；百分之一 4. 物理学，生物化学 5. 鉴别 ；含量测定 6.
三、名词解释题

1恒重——系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.3mg以下的重量。干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行；炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。   

2. 答：一般鉴别试验是依据某一类药物的化学结构或理化性质的特征，通过化学反应来鉴别药物的真伪。对无机药物是根据其组成的阴离子和阳离子的特殊反应；对有机药物则大都采用 典型的官能团反应。因此，一般鉴别试验只能证实是某一类药物，而不能证实是哪一种药物。

3. 答：色谱鉴别法是利用不同物质在不同色谱条件下，产生各自的特征色谱行为(Rf值或保留时间)进行的鉴别试验。

四、简答题

1
2、答: 保证人们用药安全、合理、有效，完成药品质量监督工作。  

3、答: 凡例、正文、附录、索引。  

4、答: 恒重是供试品连续两次干燥或灼烧后的重量差异在0.3mg以下的重量；  空白试验是不加供试品或以等量溶剂代替供试液的情况下，同法操作所得的结果； 标准品、对照品是用于鉴别、检查、含量测定的物质。  

五、论述题

1、答: 中华人民共和国药典：Ch.P  日本药局方:JP 英国药典:BP 美国药典:USP 欧洲药典:Ph.Eur 国际药典：Ph.Int  

2、答: 它主要运用化学，物理化学，或生物化学的方法和技术研究化学结构已明确的合成药物或  天然药物及其制剂的质量控制方法，也研究有代表性的中药制剂和生化药物及其制剂的质 量控制方法。  
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