- 高层建筑结构复习资料

- 一、 填空题

1.  在框架设计中;一般将竖向活荷载按________________________考虑,不再一一考虑活荷载的________________________布置。如果活荷载较大,可按________________________布置荷载所得的框架梁跨中弯矩乘以________________________的系数加以放大,以考虑活荷载不利分布所产生的影响。

2.  当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝和后浇带时,应进行________________________验算。

3.  为了增强基础的整体性,常在垂直于条形基础的另一个方向每隔一定距离设置________________________,将条形基础联系起来。

4.  高层结构平面布置时,应使其平面的________________________和________________________尽可能靠近,以减少________________________。

5.  当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置________________________,其位置宜设在________________________。

6.  基础的埋置深度一般不宜小于________________________m,且基础顶面应低于设计地面________________________mm以上,以免基础外露。

7.  基床系数即地基在任一点发生________________________时,在该处单位面积上所需施加________________________。

二、多项选择题

1.震设防结构布置原则（       ）。

A合理设置沉降缝                  B、合理选择结构体系

- 足够的变形能力                 D、增大自重

- E、增加基础埋深

2、框架梁最不利内力组合有（      ）。

A、端区-Mmax，+Mmax，Vmax                B、端区Mmax及对应N，V

C、跨中+Mmax                        D、跨中Mmax及对应N，V

E、端区Nmax及对应M，V

3、整体小开口剪力墙计算宜选用（     ）分析方法。

A、材料力学分析法      B、连续化方法     C、壁式框架分析法      D、有限元法

4、高层建筑剪力墙可以分为（       ）等几类。

A、整体剪力墙          B、壁式框架       C、联肢剪力墙          D、整体小开口墙

5、高层建筑基础埋置深度主要考虑（       ）。

A、稳定性              B、施工便利性     C、抗震性        D、沉降量    E、增加自重

三、简答题

1、试述剪力墙结构连续连杆法的基本假定。

2、剪力墙按受力特性的不同分为哪几类？各类的受力特点是什么？

3、试述对结构延性的理解，延性系数有何物理意义？

4、高层结构应满足哪些设计要求？

5、如何计算水平荷载作用下的框架的顶点位移？

四、计算题

图示为一高层剪力墙结构平面外轮廓图，该地区标准风压0.3kN/m2，C类粗糙度，各层层高均为3m，共10层，试求第10层的总风荷载值。

高层建筑结构复习资料参考答案

一。填空题

1.  满载 , 不利 , 满载 , 1.1～1.2

2.

3.  拉梁

4.  质量中心 , 刚度中心 , 扭转效应

5.

6.

7.  单位沉降 , 压力值

二、  多项选择题

1、、B、C    2.    3、    4、、B、C、D    5、

三、简答题

1、答：

2、答：剪力墙按受力特性的不同分为整体墙、整体小开口墙、联肢墙和壁式框架。整体墙的受力特点类似于悬臂构件，故按材料力学方法求解，整体小开口墙的受力特点也类似于悬臂构件，但由于洞口的削弱，故按材料力学方法求解后，要考虑洞口的影响，对计算结果进行修正，联肢墙的洞口增大，结构的整体性减弱，其受力有别于悬臂构件，故用连续连梁法进行内力计算；壁式框架受力后在壁柱上出现反弯点，更接近于框架，故用D值法求解？

3、答：

4、高层结构应满足哪些设计要求？

答：满足承载力要求，即结构应有足够的极限承载力；层间位移限制条件，为保证在建筑中可以正常的工作学习和生活，应限制结构的层间侧移，舒适度要求，对高度超过150m的高层建筑，应限制在风荷载作用下的结构顶点加速度峰值，满足规范要求；对结构进行稳定和抗倾覆验算，使结构具有足够的稳定和抗倾覆能力。

5、答：

四、计算题

解：基本风压：

对C类粗糙度，高度为27m处的风压高度系数计算为

因结构总高为30m，故

因此第九层的总风荷载为